## Sheet1
CATS2, Rev:A2, tested on Push channel
Actual Current (A)	Current Monitor (V)	Monitor Noise (mVrms)	Wire Shunt (V)	Config- uration
0.000	0.031	0.00		(direct DMM)
0.150	0.244	1.97		(direct DMM)
0.250	0.344	2.03		(direct DMM)
0.500	0.058	2.08		(direct DMM)
0.976	0.109	2.20		(direct DMM)
2.756	0.286	2.22		(direct DMM)
4.587	0.469	2.39		(direct DMM)
7.328	0.748	2.33		(direct DMM)
9.225	0.940	2.40		(direct DMM)
9.186	0.936	2.87	0.097	Using shunt
16.147	1.639	3.67	0.171	Using shunt
21.819	2.180	4.31	0.230	Using shunt
32.094	3.170	5.47	0.339	Using shunt
41.299	3.952	6.29	0.436	Using shunt
52.341	5.059	7.60	0.553	Using shunt
50.400	5.040	8.28	0.177	3-turns
61.707	6.129	9.92	0.217	3-turns
79.293	7.867	12.26	0.279	3-turns
100.402	9.751	14.77	0.353	3-turns

Actual Current (A)	Current Monitor (V)	Set Current (V)	Wire Shunt (V)	Config- uration
0.000	0.031	0.00		Using shunt
2.396	0.252	0.53	0.025	Using shunt
4.697	0.483	0.75	0.050	Using shunt
7.851	0.800	1.05	0.083	Using shunt
12.624	1.266	1.50	0.133	Using shunt
19.054	1.900	2.09	0.201	Using shunt
23.306	2.321	2.49	0.246	Using shunt
29.319	2.921	3.04	0.310	Using shunt
40.210	3.905	3.99	0.425	Using shunt
52.019	4.950	4.99	0.549	Using shunt
51.951	4.947	4.99	0.174	3-turns
63.352	6.041	6.00	0.212	3-turns
74.066	7.054	7.00	0.248	3-turns
85.737	8.118	8.00	0.287	3-turns
97.168	9.139	8.99	0.325	3-turns
100.011	9.383	10.03	0.334	3-turns
Current Monitor vs Actual Current
Actual Current (A)
Current Monitor (V)
Set Current vs Actual Current
Actual Current (A)
Set Current (V)