## Sheet1
Vctrl | Vsupply
0 | 4.44
1.1 | 4.44 | NOTES:
1.25 | 5.46 | 1) Supply is simulated by 10K pullup to +34V.
2 | 8.49
3 | 12.69
4 | 16.83
5 | 21.12
6 | 25.29
7 | 29.39
7.5 | 31.43