## Sheet1
TEMP	R	V	P (mW)	Vtherm
0	32650	1.58	3.32	1.36	Rpulldown:	4990	Vschottkey:	0.22V
5	25388	1.96	3.97	1.74	Vpullup:	12	Rlimt:	200
10	19900	2.39	4.64	2.17
15	15708	2.87	5.31	2.65
20	12490	3.39	5.94	3.17
25	10000	3.94	6.49	3.72
30	8057	4.52	6.94	4.30
35	6531	5.11	7.27	4.89
40	5327	5.69	7.47	5.47
45	4369	6.26	7.53	6.04
50	3603	6.81	7.48	6.59
55	2986	7.32	7.32	7.10
60	2488	7.80	7.09	7.58
65	2083	8.23	6.81	8.01
70	1752	8.63	6.50	8.41
75	1481	8.98	6.17	8.76
80	1258	9.29	5.85	9.07
85	1072	9.56	5.54	9.34
90	918	9.80	5.26	9.58
95	789	10.02	4.99	9.80
100	680	10.20	4.76	9.98
Temperature at BNC
Temperature (°C)
Voltage (V)